Quicktest Productie Trodis Web

|  |  |
| --- | --- |
| A white chess piece next to black chess pieces  Description automatically generated |  |

Dit document inclusief eventuele bijlagen is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant van ASolutions Healthcare bv en mag niet door hem, zonder voorafgaande toestemming van ASolutions Healthcare bv worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Wie test wat?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |
|  | | | |
|  | Trombosedienst | | [Company] |
|  | Omgeving | | Productie |
|  | Datum getest | |  |
|  | Tester(s) | | Petra Mol | ASolutions |

Distributielijst

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Personen** |
|  | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Classificatie

Dit document kan als template worden gedownload vanaf de ASolutions documentatie website <https://documentatie.asolutions.nl>. Zolang het document niet is ingevuld heeft het de classificatie publiek. Zodra gegevens zijn ingevuld krijgt het document automatisch de classificatie vertrouwelijk. Zie hieronder wat de genoemde classificaties inhouden.

|  |
| --- |
| **Publiek**  Informatie mag door iedereen (binnen en buiten de trombosedienst, door medewerkers van ASolutions Healthcare enz.) worden ingezien. Het is toegestaan om het document met iedereen te delen. |
| **Vertrouwelijk**  Informatie is alleen inzichtelijk voor personen binnen de trombosedienst en door medewerkers van ASolutions Healthcare. Het is **NIET** toegestaan om het document met iedereen te delen. |

Inhoudsopgave

[1. Inleiding 3](#_Toc145591576)

[2. Trombosedienst dossier **Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.**](#_Toc145591577)

3. Akkoordverklaring 7

# Inleiding

Direct nadat er een nieuwe release van Trodis geïnstalleerd is op de productieomgeving, moet er een zogeheten quicktest uitgevoerd worden.

Met een quicktest worden met name de onderdelen getest, die bij niet goed functioneren, tot productieverstorende problemen kunnen leiden.

Tevens wordt er, met het oog op patiëntveiligheid, getest of data correct verwerkt worden.

|  | **Onderdeel** | **Akkoord** | **Niet akkoord** | **Niet getest** | **Bevindingen** | **Getest door** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aanmaken nieuwe patiënt |  |  |  |  |  |
|  | Handmatig INR invoeren |  |  |  |  |  |
|  | Doseren |  |  |  |  |  |
|  | Doseren met voorloop; check of op bellijst komt |  |  |  |  |  |
|  | Doseren met vakantie; afdrukken vakantiebrief |  |  |  |  |  |
|  | Thuisafspraak inplannen; check of deze in digitaal plansysteem komt |  |  |  |  |  |
|  | Adres muteren naar tijdelijk adres; check of synchronisatie plansysteem adequaat verloopt |  |  |  |  |  |
|  | Afspraak verwijderen; check of deze ook wordt gewist in digitaal plansysteem |  |  |  |  |  |
|  | INR versturen via Trodex |  |  |  |  |  |
|  | INR importeren vanuit Glims/labsysteem (voor zover mogelijk) |  |  |  |  |  |
|  | Tropaz account aanmaken |  |  |  |  |  |
|  | INR versturen via Tropaz |  |  |  |  |  |
|  | Bijzonderheid versturen via Tropaz |  |  |  |  |  |
|  | Bericht sturen via Tropaz |  |  |  |  |  |
|  | Tropaz INR importeren |  |  |  |  |  |
|  | Digitale kalender vrijgeven |  |  |  |  |  |
|  | Kalender e-mailen |  |  |  |  |  |
|  | Plannert: afspraak inplannen\* |  |  |  |  |  |
|  | Koppeling extern archief; is archief bereikbaar? |  |  |  |  |  |
|  | Document uploaden |  |  |  |  |  |
|  | Consult invoeren met overdracht; check dienstlijst op aanwezigheid notificatie overdracht |  |  |  |  |  |
|  | Tabblad extra 1: zorginstelling met koppelcode Medimo bij patiënt invoeren |  |  |  |  |  |
|  | Enkele query’s testen/uitdraaien |  |  |  |  |  |
|  | Tabblad extra 2: preparaat wijzigen; check op aanwezigheid van "Opmerking bij coumarine wijziging" in dossier |  |  |  |  |  |
|  | Tabblad extra 2: vaste streefwaardenzone wijzigen; check op aanwezigheid van "Opmerking bij therapeutische range wijziging" in dossier |  |  |  |  |  |
|  | Recept uitdraaien |  |  |  |  |  |
|  | Apotheek module\* |  |  |  |  |  |
|  | NPT module\* |  |  |  |  |  |

\* als van toepassing.

# Akkoordverklaring

Op basis van de resultaten van de uitgevoerde testen wordt deze release vrijgegeven om op de productieomgeving te installeren. Eventueel gevonden bevindingen die niet blokkerend zijn voor de in productie name, zijn bij ASolutions Healthcare aangemeld. Afhankelijk van de urgentie worden deze als hotfix of in een volgende release opgelost.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Handtekening

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Naam: Petra Mol | ASolutions

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Functie:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum: